## Lista de Novedades
Período | Cliente | Máquina | Evento | Fuente | Ticket | Estado ticket | Fecha transmisión (Evento) | Fecha Corte | Horas con Novedad | Días con Novedad | Segmentación | Tecnología | Zona de Operación | Criticidad | Operador Celular | Estado histórico
Octubre 2026 | EDIFICIO MORROS EPIC | EDIFICIO MORROS EPIC GEN 01 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2020-12-08 15:00 | 2026-11-01 | 51681 | 2153.3748 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | UNIVERSIDAD DEL NORTE | UNINORTE FOOD TRUCK | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2020-12-08 15:00 | 2026-11-01 | 51681 | 2153.3748 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | MESSER COLOMBIA S A | MESSER CARTAGENA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2021-02-27 12:43 | 2026-11-01 | 49739.28 | 2072.4699 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | UNIVERSIDAD DEL NORTE | UNINORTE PLANTA MOVIL | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2021-02-27 12:43 | 2026-11-01 | 49739.28 | 2072.4699 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | DISICO S.A. | UF0 - GENERADOR BUNKER DE SALIDA TÚNEL 13 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2021-03-08 06:04 | 2026-11-01 | 49529.94 | 2063.7473 | Más de un año | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | SODIMAC COLOMBIA S A | HOMECENTER SAN FERNANDO CARTAGENA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2021-06-12 14:38 | 2026-11-01 | 47217.36 | 1967.39 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | SODIMAC COLOMBIA S A | HOMECENTER VILLAVICENCIO GEN01 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2022-03-31 16:59 | 2026-11-01 | 40207.02 | 1675.2924 | Más de un año | CamKit1 | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | UNIVALLE CUMMINS E10-FAI | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2022-05-31 13:00 | 2026-11-01 | 38747 | 1614.4585 | Más de un año | Comap | SEDE CALI | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | ZUREK LEQUERICA (ISLAS ROSARIO) | ZUREK LEQUERICA ISLAS DEL ROSARIO GEN02 35 KW | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-01-03 14:59 | 2026-11-01 | 33537.02 | 1397.3757 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS | COMPAS | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-01-28 03:11 | 2026-11-01 | 32948.82 | 1372.8677 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | HOTELES ESTELAR SA | HOTEL ESTELAR MANZANILLO | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-01-28 03:11 | 2026-11-01 | 32948.82 | 1372.8677 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | SODIMAC COLOMBIA S A | HOMECENTER VILLAVICENCIO GEN02 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-02-01 09:51 | 2026-11-01 | 32846.16 | 1368.5898 | Más de un año | CamKit1 | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | CLINICA DE LA COSTA | CLINICA DE LA COSTA GEN02 600kW | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-04-14 18:24 | 2026-11-01 | 31109.61 | 1296.2336 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | FUNDACION SANTA FE VERDE | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-05-04 13:24 | 2026-11-01 | 30634.61 | 1276.442 | Más de un año | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | HOTELES ESTELAR SA | HOTEL ESTELAR YOPAL | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-05-25 17:06 | 2026-11-01 | 30126.9 | 1255.2876 | Más de un año | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | CENTRO COMERCIAL PASEO DE LA CASTELLANA CARTAGENA | CENTRO COMERCIAL PASEO DE LA CASTELLANA CARTAGENA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-05-31 19:51 | 2026-11-01 | 29980.15 | 1249.1728 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | HOTEL HYATT | HOTEL HYATT GEN 2 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-06-12 14:39 | 2026-11-01 | 29697.35 | 1237.3895 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | AGRODEX INTERNATIONAL S.A.S | AGRODEX GALAPA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-07-04 03:11 | 2026-11-01 | 29180.82 | 1215.8675 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | COMPLEJO PORTO AZUL | COMPLEJO PORTO AZUL UNIDAD MEDICA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-07-28 14:10 | 2026-11-01 | 28593.84 | 1191.4099 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | SURTIGAS | SURTIGAS MONTERIA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-07-31 08:53 | 2026-11-01 | 28527.12 | 1188.6298 | Más de un año | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | SEMPERTEX DE COLOMBIA | SEMPERTEX | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-08-11 09:09 | 2026-11-01 | 28262.85 | 1177.6189 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | NOVASALUD CARIBE IPS S.A | NOVA SALUD | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-08-16 10:46 | 2026-11-01 | 28141.23 | 1172.5512 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | SODIMAC COLOMBIA S A | HOMECENTER SANTA MARTA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-08-24 11:06 | 2026-11-01 | 27948.89 | 1164.5372 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | MUEBLES JAMAR | JAMAR CENDIS GALAPA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-09-04 10:45 | 2026-11-01 | 27685.25 | 1153.5522 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | HOTEL CHARLESTON SANTA TERESA | HOTEL CHARLESTON SANTA TERESA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-10-08 14:09 | 2026-11-01 | 26865.84 | 1119.4101 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | SODIMAC COLOMBIA S A | HOMECENTER BARRANQUILLA NORTE GEN02 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-11-05 08:00 | 2026-11-01 | 26200.01 | 1091.667 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | SODIMAC COLOMBIA S A | HOMECENTER BARRANQUILLA CENTRO - SUR | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-11-29 06:18 | 2026-11-01 | 25625.7 | 1067.7373 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | COPROPIEDAD ZONA FRANCA PERMANENTE PARQUE CENTRAL PH | ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL GEN01 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-12-12 06:14 | 2026-11-01 | 25313.77 | 1054.7406 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | ANDERCOL - PLAN LUZ - BQL0734 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-12-12 16:33 | 2026-11-01 | 25303.46 | 1054.3106 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | TORRES DEL SURCO - PLAN LUZ - PEI0258 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2023-12-21 13:35 | 2026-11-01 | 25090.41 | 1045.4338 | Más de un año | Comap | SEDE PEREIRA | CM | CLARO | Nueva
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | CONDOMINIO KARIBANA - PLAN LUZ - BQL0930 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2024-01-03 19:05 | 2026-11-01 | 24772.92 | 1032.2048 | Más de un año | CamKit2 | SEDE BARRANQUILLA | CM | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | HOTELES ESTELAR SA | HOTEL MELIA KARMAIRI | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2024-02-18 12:17 | 2026-11-01 | 23675.71 | 986.4881 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | COMPLEJO PORTO AZUL | COMPLEJO PORTO AZUL TORRE SABBAG | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2024-03-16 10:29 | 2026-11-01 | 23029.51 | 959.5629 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | POLLOS JA S.A | POLLOS JA GEN 100kW | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2024-03-17 20:12 | 2026-11-01 | 22995.79 | 958.158 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | EDIFICIO ALTOS DE KARON | EDIFICIO ALTOS DE KARON | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2024-03-27 13:33 | 2026-11-01 | 22762.44 | 948.4352 | Más de un año | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | SODIMAC COLOMBIA S A | HOMECENTER CC CARIBE PLAZA GEN 1 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2024-04-08 07:50 | 2026-11-01 | 22480.17 | 936.6739 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | SODIMAC COLOMBIA S A | HOMECENTER CC CARIBE PLAZA GEN 2 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2024-04-08 07:50 | 2026-11-01 | 22480.16 | 936.6735 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | SODIMAC COLOMBIA S A | HOMECENTER INDUSTRIALES GEN01 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2024-04-15 00:24 | 2026-11-01 | 22319.6 | 929.9834 | Más de un año | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | UTB TURBACO 800KW TERNERA ALCATRAZ - PLAN LUZ - BQL0555 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2024-04-20 09:17 | 2026-11-01 | 22190.72 | 924.6132 | Más de un año | CamKit1 | SEDE BARRANQUILLA | CM | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | TERMINAL DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA | TERMINAL DE TRANSPORTE DE BARRANQUILLA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2024-05-01 09:25 | 2026-11-01 | 21926.59 | 913.6077 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | UNIVERSIDAD DEL NORTE | UNINORTE CAFE DUNORT | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2024-05-01 09:25 | 2026-11-01 | 21926.59 | 913.6077 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | AGRO AVICOLA SAN MARINO SA | AGRO AVICOLA SAN MARINO GEN 2 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2024-06-21 14:44 | 2026-11-01 | 20697.27 | 862.3863 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | HOTEL CHARLEE | HOTEL CHARLEE | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2024-09-07 18:10 | 2026-11-01 | 18821.83 | 784.2431 | Más de un año | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | HOTELES ESTELAR SA | HOTEL ESTELAR CARTAGENA BOCAGRANDE GEN 136 KW | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2024-09-28 11:38 | 2026-11-01 | 18324.37 | 763.5154 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | IP | Persistente
Octubre 2026 | GASEOSAS LUX S.A.S | GASEOSAS LUX S.A.S. CEDI ADN VILLAVICENCIO | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2024-10-12 18:56 | 2026-11-01 | 17981.07 | 749.2113 | Más de un año | CamKit2 | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | TECNOGRANJAS SANTA MARIA - PLAN LUZ - BQL0787 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2024-11-07 12:15 | 2026-11-01 | 17363.75 | 723.4897 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Nueva
Octubre 2026 | HOTELES ESTELAR SA | HOTEL ESTELAR ALTAMIRA (test) | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2024-11-12 12:43 | 2026-11-01 | 17243.29 | 718.4702 | Más de un año | Comap | SEDE IBAGUE | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | DISICO S.A. | UF0 - GENERADOR SUBESTACIÓN DE ENTRADA TÚNEL 8 GEN 2 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2024-11-16 13:38 | 2026-11-01 | 17146.37 | 714.4322 | Más de un año | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | POLLOS JA S.A | POLLOS JA GEN 130kW | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2024-11-21 10:22 | 2026-11-01 | 17029.63 | 709.568 | Más de un año | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | CARIBE AVENTURA - PLAN LUZ - BQL1008 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2025-01-25 09:48 | 2026-11-01 | 15470.21 | 644.592 | Más de un año | CamKit2 | SEDE BARRANQUILLA | CM | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | ANTIOQUIA GOLD LTD - PLAN LUZ - MED848 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2025-05-20 15:47 | 2026-11-01 | 12704.22 | 529.3426 | Más de un año | CamKit1 | SEDE MEDELLIN | CM | CLARO | Nueva
Octubre 2026 | COMERCIAL ALLAN S A S | HELADOS POPSY 900 KW | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2025-10-04 01:21 | 2026-11-01 | 9430.66 | 392.9441 | Más de un año | CamKit2 | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | SODIMAC COLOMBIA S A | HOMECENTER ARMENIA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2025-11-04 07:06 | 2026-11-01 | 8680.9 | 361.704 | Entre 6 meses y 1 año | CamKit2 | SEDE PEREIRA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | SODIMAC COLOMBIA S A | HOMECENTER MALL PLAZA (test) | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2025-11-18 19:15 | 2026-11-01 | 8332.75 | 347.1978 | Entre 6 meses y 1 año | CamKit2 | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | UNIVALLE CUMMINS E20 NORTE | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-02-15 08:03 | 2026-11-01 | 6207.96 | 258.6648 | Entre 6 meses y 1 año | CamKit1 | SEDE CALI | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | EL CELELE - PLAN LUZ - BQL0865 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-03-23 20:41 | 2026-11-01 | 5331.31 | 222.138 | Entre 6 meses y 1 año | CamKit1 | SEDE BARRANQUILLA | CM | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | UNIVALLE HINO 116-SAN FERNANDO | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-04-16 14:19 | 2026-11-01 | 4761.68 | 198.4033 | Entre 6 meses y 1 año | CamKit1 | SEDE CALI | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | SOCIEDAD PORTUARIA AGUA DULCE | GRUA RTG AGUADULCE QSZ | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-05-01 16:57 | 2026-11-01 | 4399.05 | 183.2937 | Entre 6 meses y 1 año | CamKit2 | SEDE CALI | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | SODIMAC COLOMBIA S A | HOMECENTER TUNJA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-05-20 19:06 | 2026-11-01 | 3940.91 | 164.2044 | Entre 3 meses y 6 meses | CamKit1 | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | COLCERAMICA GIRARDOTA - PLAN LUZ - MED844 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-09 19:27 | 2026-11-01 | 3460.56 | 144.1899 | Entre 3 meses y 6 meses | CamKit2 | SEDE MEDELLIN | CM | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | CELPA - PLAN LUZ - CAL0379 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-19 20:30 | 2026-11-01 | 3219.5 | 134.146 | Entre 3 meses y 6 meses | CamKit2 | SEDE CALI | CM | CLARO | Nueva
Octubre 2026 | HUNTSMAN COLOMBIA L.T.D.A. | ARCHROMA COLOMBIA S.A.S | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6235 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | DESARROLLADORA CC FONTANAR S.A.S | CENTRO COMERCIAL FONTANAR GEN01 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6235 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | DESARROLLADORA CC FONTANAR S.A.S | CENTRO COMERCIAL FONTANAR GEN02 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6235 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | DESARROLLADORA CC FONTANAR S.A.S | CENTRO COMERCIAL FONTANAR GEN03 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6235 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | DESARROLLADORA CC FONTANAR S.A.S | CENTRO COMERCIAL FONTANAR GEN04 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6235 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | DESARROLLADORA CC FONTANAR S.A.S | CENTRO COMERCIAL FONTANAR GEN06 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6235 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | CENTRO COMERCIAL PARQUE CENTRAL | CENTRO COMERCIAL PARQUE CENTRAL BARRANQUILLA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6235 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | CLINICA OFTALMOLOGICA SAN DIEGO | CLINICA OFTALMOLOGICA SAN DIEGO | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6235 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | SODIMAC COLOMBIA S A | HOMECENTER CUCUTA GEN02 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6235 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | FUNDACION HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO | HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6235 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | TELCEL | Persistente
Octubre 2026 | IMAGE QUALITY OUTSOURCING S A S | IQ OUTSOURCING MEDELLIN | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6235 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SA | LA RECETTA COTA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6235 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | MESSER COLOMBIA S A | MESSER AGAFANO GEN01 SDMO | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6235 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | EDIFICIO TELEPORT BUSINESS PARK PH | TELEPORT TORRE B GEN 208 MTS | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.97 | 129.6235 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | TELCEL | Persistente
Octubre 2026 | COVIANDINA TERCER TERCIO | UF3 - GENERADOR SUBESTACIÓN DE ENTRADA DE TÚNEL 5 GEN 1 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6235 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | UNIVERSIDAD DEL NORTE | UNINORTE BLOQUE J | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6235 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | DESARROLLADORA CC FONTANAR S.A.S | CENTRO COMERCIAL FONTANAR GEN05 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6234 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | CERAMICA SAN LORENZO INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A | CERAMICA SAN LORENZO BOMBA CONTRA INCENDIOS | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6234 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | CLINICA DE LA COSTA | CLINICA DE LA COSTA GEN03 500kW | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6234 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | CONDOMINIO BRISAS DEL MAR - PLAN LUZ - BQL0766 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6234 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | CREMHELADO | CREMHELADO | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6234 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | SODIMAC COLOMBIA S A | HOMECENTER PEREIRA GEN01 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6234 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE PEREIRA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | HOTEL ANANDA | HOTEL ANANDA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6234 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | RUTA N ACEIS | RUTA N ACEIS | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6234 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | IP | Persistente
Octubre 2026 | UIC BARCELONA DE INDIAS | UIC BARCELONA DE INDIAS | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6234 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | UNIVERSIDAD DEL NORTE | UNINORTE EDIFICIO ADMINISTRATIVO | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6234 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | UNIVERSIDAD DEL NORTE | UNINORTE EDIFICIO MULTIPROPOSITO GEN01 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:02 | 2026-11-01 | 3110.96 | 129.6234 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | MILLENIUM CENTRO COMERCIAL Y RESIDENCIAL | CENTRO COMERCIAL MILLENIUM | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6159 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | TELCEL | Persistente
Octubre 2026 | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | FUNDACION SANTAFE RADIOLOGIA NUEVA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6159 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | HOTEL HYATT | HOTEL HYATT GEN 1 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6159 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. ESP | SERENA DEL MAR- DISTRITO TÉRMICO GEN 750 KW | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6159 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | SUMICOL | SUMICOL 250KW | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6159 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | EDIFICIO TELEPORT BUSINESS PARK PH | TELEPORT TORRE A GEN 440 MTS | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6159 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | TELCEL | Persistente
Octubre 2026 | UNIVERSIDAD DEL NORTE | UNINORTE EDIFICIO MULTIPROPOSITO GEN02 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6159 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE | AEROPUERTO DE BARRANQUILLA GEN02 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6158 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | UIC BARCELONA DE INDIAS | BARCELONA DE INDIAS SARRIA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6158 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | CERAMICA SAN LORENZO INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A | CERAMICA SAN LORENZO HORNO 4 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6158 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | COLCERAMICA LA ESTRELLA - PLAN LUZ - MED009 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6158 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | CLARO | Nueva
Octubre 2026 | COMPLEJO COMERCIAL PIAZZA BELLA ACEIS | COMPLEJO COMERCIAL PIAZZA BELLA ACEIS | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6158 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | EDIFICIO PORVENIR ACEIS | EDIFICIO PORVENIR ACEIS | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6158 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | SODIMAC COLOMBIA S A | HOMECENTER INDUSTRIALES GEN02 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6158 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | SODIMAC COLOMBIA S A | HOMECENTER PEREIRA GEN02 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6158 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE PEREIRA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | CORPORACION SALUD UN | HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL GEN 2 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6158 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | CORPORACION SALUD UN | HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL GEN 3 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6158 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | HOTELES ESTELAR SA | HOTEL ESTELAR CARTAGENA BOCAGRANDE GEN 800 KW | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6158 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | IP | Persistente
Octubre 2026 | COMPAÑIA HOTELERA CARTAGENA DE INDIAS S.A. | HOTEL HILTON GEN02 800kW | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6158 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | MUTUAL SER EPS - PLAN LUZ - BQL0527 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6158 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | TELCEL | Nueva
Octubre 2026 | TECNOGLASS CUMANDES | TECNOGLASS GEN 60 kW | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6158 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | DISICO S.A. | UF0 - GENERADOR SUBESTACIÓN DE ENTRADA TÚNEL 16 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6158 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | CONSORCIO VIAL ANDINO | UF1 - GENERADOR SUBESTACIÓN DE SALIDA TÚNEL 1 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6158 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | TELCEL | Persistente
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | UNIPHOS GEN03 - PLAN LUZ - BQL0703 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6158 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Nueva
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | UNIPHOS GEN04 - PLAN LUZ - BQL0704 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6158 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Nueva
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | UTB TURBACO 450KW EDIFICIO A3-PLAN LUZ - BQL0554 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6158 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | PRICESMART DE COLOMBIA | PRICESMART COLOMBIA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-24 09:13 | 2026-11-01 | 3110.78 | 129.6157 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | UNIVERSIDAD DEL NORTE | UNINORTE CAMPO DEPORTIVO | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-06-28 10:12 | 2026-11-01 | 3013.8 | 125.575 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | ICOLTRANS SAS - ENERGIA | ICOLTRANS BARRANQUILLA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-07-02 16:54 | 2026-11-01 | 2911.1 | 121.2959 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | HOTELES ESTELAR SA | HOTEL ESTELAR CARTAGENA BOCAGRANDE GEN 1020 KW | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-07-08 08:43 | 2026-11-01 | 2775.28 | 115.6365 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | UNIPHOS GEN01 - PLAN LUZ - BQL0487 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-07-08 08:43 | 2026-11-01 | 2775.28 | 115.6365 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Nueva
Octubre 2026 | EDIFICIO GREEN OFFICE CORPORATIVO PIJAO PH | MTS ASOBANCARIA 500KW (TEST) | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-07-09 15:53 | 2026-11-01 | 2744.12 | 114.3382 | Entre 3 meses y 6 meses | CamKit1 | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | GESTION DE ACTIVOS TECNI S.A.S. | EDIFICIO ECOTOWER CHICO CLL100 MTS | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-07-09 17:49 | 2026-11-01 | 2742.18 | 114.2574 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | IP | Persistente
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | UNIPHOS GEN02 - PLAN LUZ - BQL0488 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-07-11 22:07 | 2026-11-01 | 2689.88 | 112.0785 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Nueva
Octubre 2026 | BANCO DE LA REPUBLICA | BANCO DE LA REPUBLICA FLORENCIA GEN 1 (Test) | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-07-15 10:17 | 2026-11-01 | 2605.71 | 108.5714 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE IBAGUE | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | IPS SURGIFAST S.A | IPS SURGIFAST | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-07-23 13:40 | 2026-11-01 | 2410.33 | 100.4306 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | EDIFICIO TORRE ALMAGRAN | EDIFICIO TORRE ALMAGRAN ACEIS | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-07-25 15:21 | 2026-11-01 | 2360.64 | 98.3602 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | EDIFICIO MARA | EDIFICIO MARA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-07-29 10:49 | 2026-11-01 | 2269.19 | 94.5494 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | EDIFICIO BOGOTA CORPORATE CENTER - UNE - MARSH | BOGOTA CORPORATE CENTER GEN03 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-08-01 10:23 | 2026-11-01 | 2197.62 | 91.5674 | Entre 3 meses y 6 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | MESSER COLOMBIA S A | MESSER REMEO TEUSAQUILLO | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-08-06 18:46 | 2026-11-01 | 2069.23 | 86.2179 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | TELCEL | Persistente
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | JUANCAMOLE - PLAN LUZ - PEI0257 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-08-10 07:43 | 2026-11-01 | 1984.29 | 82.6787 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE PEREIRA | CM | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | BIOAGRO G2 - PLAN LUZ - BQL0008 | Falla en sensor de presión de aceite | Alarma Ártimo | #4715 | Aplazado | 2026-08-12 06:00 | 2026-11-01 | 1937.99 | 80.7497 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | M | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | BIOAGRO G2 - PLAN LUZ - BQL0008 | Baja temperatura del refrigerante del motor | Alarma Ártimo | #FF35 | Aplazado | 2026-08-14 06:00 | 2026-11-01 | 1889.99 | 78.7497 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | C2 | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | NOVALENE ZONA FRANCA S.A.S | NOVALENE ZONA FRANCA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-08-20 11:54 | 2026-11-01 | 1740.1 | 72.504 | Entre 1 mes y 3 meses | CamKit2 | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | CC GRAN PLAZA DEL SOL - PLAN LUZ - BQL0511 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-08-26 02:40 | 2026-11-01 | 1605.34 | 66.8891 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | CLARO | Nueva
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | CENTRO DE TECNOLOGIA OFTALMICA - PLAN LUZ - BOG1895 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-08-26 08:43 | 2026-11-01 | 1599.28 | 66.6367 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | SUMICOL - PLAN LUZ - MED481 | Baja temperatura del refrigerante del motor | Alarma Ártimo | #DCD2 | En Gestión | 2026-08-28 18:53 | 2026-11-01 | 1541.12 | 64.2132 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MEDELLIN | C2 | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | UNIVERSIDAD CENTRAL SEDE FULLER - PLAN LUZ - BOG2197 | Bajo voltaje de la batería | Alarma Ártimo | #D0FC | Aplazado | 2026-08-29 08:14 | 2026-11-01 | 1527.76 | 63.6566 | Entre 1 mes y 3 meses | CamKit1 | SEDE MOSQUERA | C2 | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | UNIVERSIDAD CENTRAL SEDE FULLER - PLAN LUZ - BOG2197 | Baja temperatura del refrigerante del motor | Alarma Ártimo | #3055 | Aplazado | 2026-08-29 08:14 | 2026-11-01 | 1527.76 | 63.6566 | Entre 1 mes y 3 meses | CamKit1 | SEDE MOSQUERA | C2 | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | PRICESMART DE COLOMBIA | PRICESMART BARRANQUILLA | No en Auto | Alarma Ártimo | #F00C | Aplazado | 2026-08-31 05:59 | 2026-11-01 | 1482.01 | 61.7504 | Entre 1 mes y 3 meses | CamKit2 | SEDE BARRANQUILLA | C2 | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | NUTRESA GC FOODS GEN02 - PLAN LUZ - BQL0869 | Falla en sensor de presión de aceite | Alarma Ártimo | #47D2 | Aplazado | 2026-08-31 06:01 | 2026-11-01 | 1481.98 | 61.7491 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | M | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | CENTRO COMERCIAL SANTAFE PH | CC SANTAFE VENEZUELA GEN02 SUB01 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-08-31 16:34 | 2026-11-01 | 1471.43 | 61.3096 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | IP | Persistente
Octubre 2026 | GESTION DE ACTIVOS TECNI S.A.S. | ECOTOWER 100 MTS | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-01 01:46 | 2026-11-01 | 1462.24 | 60.9266 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | CLINICA VIDA PLENA | CLINICA VIDA PLENA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-01 12:56 | 2026-11-01 | 1451.06 | 60.461 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | CENTRO COMERCIAL SANTAFE PH | CC SANTAFE BRASIL GEN1 PISOS Y LOCALES | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-06 07:20 | 2026-11-01 | 1336.66 | 55.6942 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | IP | Persistente
Octubre 2026 | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | FUNDACION SANTA FE EXPANSION | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-07 10:58 | 2026-11-01 | 1309.04 | 54.5434 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | EDIFICIO AVANT GARDE PH | EDIFICIO AVANT GARDE ACEIS | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-08 09:25 | 2026-11-01 | 1286.58 | 53.6077 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | LABORATORIO BUSSIE S A | LABORATORIOS BUSSIE | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-09 17:14 | 2026-11-01 | 1254.76 | 52.2818 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | FUNDACION SANTA FE UNIDAD RENAL | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-12 05:43 | 2026-11-01 | 1194.29 | 49.7621 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | PALMA GRANDE MALL COMERCIALPH | PALMA GRANDE MALL COMERCIAL PH | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-14 11:22 | 2026-11-01 | 1140.63 | 47.5264 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | UNIVERSIDAD DEL NORTE | UNINORTE BIBLIOTECA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-19 03:46 | 2026-11-01 | 1028.23 | 42.843 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE BARRANQUILLA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | EDIFICIO CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS TORRE CENTRAL | TORRE CENTRAL GEN 1 MTS | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-26 10:46 | 2026-11-01 | 853.23 | 35.5513 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | CLARO | Persistente
Octubre 2026 | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | FUNDACION SANTA FE CATERPILLAR | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-29 11:40 | 2026-11-01 | 780.33 | 32.5139 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | MTS ADMINISTRACION TOTAL SAS | EDIFICIO MTS ELEMENTO GEN01 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-30 20:44 | 2026-11-01 | 747.27 | 31.1363 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | MTS ADMINISTRACION TOTAL SAS | EDIFICIO MTS ELEMENTO GEN02 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-30 20:44 | 2026-11-01 | 747.27 | 31.1363 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | MTS ADMINISTRACION TOTAL SAS | EDIFICIO MTS ELEMENTO GEN03 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-30 20:44 | 2026-11-01 | 747.27 | 31.1363 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | MTS ADMINISTRACION TOTAL SAS | EDIFICIO MTS ELEMENTO GEN04 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-30 20:44 | 2026-11-01 | 747.27 | 31.1363 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | IP | Persistente
Octubre 2026 | MTS ADMINISTRACION TOTAL SAS | EDIFICIO MTS ELEMENTO GEN05 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-30 20:44 | 2026-11-01 | 747.27 | 31.1363 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | IP | Persistente
Octubre 2026 | MTS ADMINISTRACION TOTAL SAS | EDIFICIO MTS ELEMENTO GEN06 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-30 20:44 | 2026-11-01 | 747.27 | 31.1363 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | IP | Persistente
Octubre 2026 | MTS ADMINISTRACION TOTAL SAS | EDIFICIO MTS ELEMENTO GEN07 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-30 20:44 | 2026-11-01 | 747.27 | 31.1363 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | IP | Persistente
Octubre 2026 | MTS ADMINISTRACION TOTAL SAS | EDIFICIO MTS ELEMENTO GEN08 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-30 20:44 | 2026-11-01 | 747.27 | 31.1363 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | IP | Persistente
Octubre 2026 | MTS ADMINISTRACION TOTAL SAS | EDIFICIO MTS ELEMENTO GEN09 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-30 20:44 | 2026-11-01 | 747.27 | 31.1363 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | IP | Persistente
Octubre 2026 | MTS ADMINISTRACION TOTAL SAS | EDIFICIO MTS ELEMENTO GEN10 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-30 20:44 | 2026-11-01 | 747.27 | 31.1363 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | IP | Persistente
Octubre 2026 | MTS ADMINISTRACION TOTAL SAS | EDIFICIO MTS ELEMENTO GEN11 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-30 20:44 | 2026-11-01 | 747.27 | 31.1363 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | IP | Persistente
Octubre 2026 | MTS ADMINISTRACION TOTAL SAS | EDIFICIO MTS ELEMENTO GEN12 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-09-30 20:44 | 2026-11-01 | 747.27 | 31.1363 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | IP | Persistente
Octubre 2026 | PLAZA MAYOR CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A | PLAZA MAYOR GEN DOOSAN | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-01 10:26 | 2026-11-01 | 733.57 | 30.5655 | Entre 1 mes y 3 meses | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | CLARO | Recurrente
Octubre 2026 | EDIFICIO GREEN OFFICE CORPORATIVO PIJAO PH | EDIFICIO GREEN OFFICE TORRE A MTS | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-02 12:14 | 2026-11-01 | 707.77 | 29.4905 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | IP | Nueva
Octubre 2026 | EDIFICIO GREEN OFFICE CORPORATIVO PIJAO PH | EDIFICIO GREEN OFFICE TORRE B MTS | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-02 12:14 | 2026-11-01 | 707.77 | 29.4905 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | IP | Nueva
Octubre 2026 | EDIFICIO GREEN OFFICE CORPORATIVO PIJAO PH | EDIFICIO GREEN OFFICE ZONAS COMUNES MTS | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-02 12:14 | 2026-11-01 | 707.77 | 29.4905 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | IP | Nueva
Octubre 2026 | EDIFICIO BOGOTA CORPORATE CENTER - UNE - MARSH | BOGOTA CORPORATE CENTER GEN02 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-02 15:16 | 2026-11-01 | 704.73 | 29.3638 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Nueva
Octubre 2026 | EDIFICIO BOGOTA CORPORATE CENTER - UNE - MARSH | BOGOTA CORPORATE CENTER GEN01 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-02 15:16 | 2026-11-01 | 704.73 | 29.3637 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Nueva
Octubre 2026 | DELIPAVO LTDA | DELIPAVO | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-04 01:37 | 2026-11-01 | 670.39 | 27.933 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Recurrente
Octubre 2026 | EDIFICIO PROYECTO PARQUE 86 | EDIFICIO PROYECTO PARQUE 86 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-08 06:02 | 2026-11-01 | 569.97 | 23.7488 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Recurrente
Octubre 2026 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL IBAGUÉ | PALACIO DE JUSTICIA DE IBAGUE | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-09 21:42 | 2026-11-01 | 530.31 | 22.0961 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE IBAGUE | CM | MOVISTAR | Recurrente
Octubre 2026 | BANCO DE LA REPUBLICA | BANCO DE LA REPUBLICA SINCELEJO PEM01 (test) | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-10 08:52 | 2026-11-01 | 519.13 | 21.6303 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | CLARO | Nueva
Octubre 2026 | BANCO DE LA REPUBLICA | BANCO DE LA REPUBLICA PEREIRA AGENCIA CULTURAL (Test) | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-10 09:21 | 2026-11-01 | 518.65 | 21.6104 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE PEREIRA | CM | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | TERRANUM DESARROLLO S.A.S. | EDIFICIO EMPRESARIAL CORTEZZA LAS PALMAS ZONAS PRIVADAS | Falla en sensor de presión de aceite | Alarma Ártimo | #2DF0 | En Gestión | 2026-10-10 18:57 | 2026-11-01 | 509.05 | 21.2106 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MEDELLIN | M | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | LABORATORIO CLINICO BERNARDO ESPINOSA | LABORATORIO CLINICO BERNARDO ESPINOSA | Falla en sensor de presión de aceite | Alarma Ártimo | #B80A | En Gestión | 2026-10-11 14:58 | 2026-11-01 | 489.04 | 20.3765 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MEDELLIN | M | CLARO | Nueva
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | ACEROS TURIA DE COLOMBIA SAS - PLAN LUZ - MED706 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-13 04:12 | 2026-11-01 | 451.81 | 18.8253 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | SODIMAC COLOMBIA S A | HOMECENTER MOSQUERA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-13 18:58 | 2026-11-01 | 437.03 | 18.2096 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Recurrente
Octubre 2026 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | UNIVALLE CUMMINS 120-MICROBIOLOGIA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-17 07:36 | 2026-11-01 | 352.4 | 14.6834 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE CALI | CM | MOVISTAR | Recurrente
Octubre 2026 | EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL PARALELO 26 PH | MTS PARALELO 26 GEN 1 900 KW | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-17 10:03 | 2026-11-01 | 349.94 | 14.5809 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL PARALELO 26 PH | MTS PARALELO 26 GEN 2 750 KW | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-17 10:03 | 2026-11-01 | 349.94 | 14.5809 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL PARALELO 26 PH | MTS PARALELO 26 GEN 3 500 KW | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-17 10:03 | 2026-11-01 | 349.94 | 14.5809 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Persistente
Octubre 2026 | SODIMAC COLOMBIA S A | HOMECENTER IBAGUE GEN01 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-18 14:40 | 2026-11-01 | 321.33 | 13.3888 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE IBAGUE | CM | SIN DETERMINAR | Nueva
Octubre 2026 | CIMENTO S.A.S | CC ARKADIA SERVICIOS COMUNES GEN01 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-19 10:03 | 2026-11-01 | 301.95 | 12.5813 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | IP | Recurrente
Octubre 2026 | CIMENTO S.A.S | CC ARKADIA SERVICIOS COMUNES GEN02 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-19 10:03 | 2026-11-01 | 301.95 | 12.5813 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | IP | Recurrente
Octubre 2026 | ICOLTRANS SAS - ENERGIA | ICOLTRANS COTA | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-19 11:59 | 2026-11-01 | 300.02 | 12.5009 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | CLARO | Nueva
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA - PLAN LUZ - CAL0697 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-19 11:59 | 2026-11-01 | 300.02 | 12.5008 | Menos de 1 mes | CamKit1 | SEDE CALI | CM | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE SAS | COLCAFE BOGOTÁ | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-19 12:00 | 2026-11-01 | 300.01 | 12.5003 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | PDC VINOS Y LICORES SAS | PDC VINOS Y LICORES | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-19 12:00 | 2026-11-01 | 300.01 | 12.5003 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | SIN DETERMINAR | Nueva
Octubre 2026 | COMWARE S A | COMWARE 97 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-19 12:03 | 2026-11-01 | 299.95 | 12.4978 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | MOVISTAR | Nueva
Octubre 2026 | TORRE EMPRESARIAL DAVIVIENDA | EDIFICIO TORRE EMPRESARIAL DAVIVIENDA ACEIS | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-20 06:10 | 2026-11-01 | 281.83 | 11.7427 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MEDELLIN | CM | CLARO | Recurrente
Octubre 2026 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | UNIVALLE CUMMINS E20 SUR | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-22 08:21 | 2026-11-01 | 231.65 | 9.6523 | Menos de 1 mes | CamKit1 | SEDE CALI | CM | MOVISTAR | Persistente
Octubre 2026 | SODIMAC COLOMBIA S A | HOMECENTER IBAGUE GEN02 | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-22 15:16 | 2026-11-01 | 224.74 | 9.364 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE IBAGUE | CM | SIN DETERMINAR | Nueva
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | CC GRAN MANZANA GEN03 - PLAN LUZ - BQL1144 | Bajo voltaje de la batería | Alarma Ártimo | #30ED | Aplazado | 2026-10-24 19:12 | 2026-11-01 | 172.8 | 7.1999 | Menos de 1 mes | CamKit2 | SEDE BARRANQUILLA | C2 | CLARO | Nueva
Octubre 2026 | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | RCI EDIF-AMBULATORIO | Falla de comunicación | Sin transmisión |  |  | 2026-10-26 14:05 | 2026-11-01 | 129.92 | 5.4133 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE MOSQUERA | CM | CLARO | Recurrente
Octubre 2026 | ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS (PA) | NUTRESA GC FOODS GEN01 - PLAN LUZ - BQL0868 | Falla en sensor de presión de aceite | Alarma Ártimo | #04E3 | Aplazado | 2026-10-29 19:04 | 2026-11-01 | 52.93 | 2.2055 | Menos de 1 mes | Comap | SEDE BARRANQUILLA | M | MOVISTAR | Nueva